## Sheet2
附件
固定资产报废清单
申请单位：佛山市顺德区乐从医院
序号 | 资产编码 | 固定资产名称 | 规格型号 | 数量 | 投入使用日期 | 存放地点 | 管理部门 | 报废（盘亏）原因
1 | 20050023-00008107 | 实木靠背椅 | 黄色 | 1 | 2002-01-01 | 中医门诊 | 中医门诊 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
2 | 20050023-00001172 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-08-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
3 | 20050023-00001173 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-08-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
4 | 20050023-00001174 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-08-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
5 | 20050023-00001175 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-08-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
6 | 20050023-00001177 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-08-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
7 | 20050023-00001178 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-08-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
8 | 20050023-00001179 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-08-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
9 | 20050023-00001180 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-08-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
10 | 20050023-00001181 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-08-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
11 | 20050023-00001190 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-08-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
12 | 20050023-00001191 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-08-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
13 | 20050023-00001192 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-08-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
14 | 20050023-00001195 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-08-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
15 | 20050023-00001196 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-08-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
16 | 20050023-00001209 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-08-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
17 | 20050023-00001210 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-08-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
18 | 20050023-00001211 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-08-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
19 | 20050023-00001212 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-08-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
20 | 20050023-00001213 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-08-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
21 | 20050023-00001214 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-08-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
22 | 20050023-00001215 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-08-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
23 | 20050023-00001220 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-08-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
24 | 20050023-00007991 | 落地风扇 | 美的 | 1 | 2008-08-15 | 口腔科 | 口腔科 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
25 | 20050023-00000672 | 不锈钢洗眼器 |  | 1 | 2011-01-04 | 供应室 | 供应室 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
26 | 20050023-00001416 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-11-05 | 病房 | 病房 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
27 | 20050023-00007348 | 手机注油机 |  | 1 | 2008-05-01 | 消毒供应室 | 消毒供应室 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
28 | 20050023-00001287 | 塑料储物柜 | 三层 | 1 | 1998-12-01 | 检查包装区 | 检查包装区 | 柜体松动或表面磨损生锈，存在安全隐患
29 | 20050023-00017200 | 微波炉 | 美的 | 1 | 2014-02-28 | B超室 | B超室 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
30 | 20050023-00009483 | 液压手推车 |  | 1 | 2008-08-15 | 放射科 | 放射科 | 推轮松动，车体不稳，存在安全隐患
31 | 20050023-00008741 | 日字凳 | 黄色 | 1 | 2000-01-01 | 门诊部 | 门诊部 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
32 | 20050023-00002624 | 实木靠背椅 | 红色 | 1 | 2008-08-15 | 门诊办 | 门诊办 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
33 | 20050023-00002574 | 实木靠背椅 | 红色 | 1 | 2008-08-15 | 1号诊室 | 1号诊室 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
34 | 20050023-00008803 | 不锈钢床头柜 |  | 1 | 2000-01-01 | 污物间 | 污物间 | 柜体松动或表面磨损生锈，存在安全隐患
35 | 20050023-00001508 | 办公桌 | 1.4米 | 1 | 2008-08-03 | 医护办 | 医护办 | 桌脚不稳，外部开裂，倾斜
36 | 20050023-00001696 | DVD机 |  | 1 | 2004-10-08 | 产房 | 产房 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
37 | 20050023-00001542 | 餐桌 | 1.4 | 1 | 2008-08-15 | 高级病房 | 高级病房 | 桌脚不稳，外部开裂，倾斜
38 | 20050023-00008823 | 长茶几 | 红色 | 1 | 2008-08-15 | 妇产科住院 | 妇产科住院 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
39 | 20050023-00001758 | 诊疗床 | HCB-CT01 | 1 | 2008-09-01 | 示教室 | 示教室 | 床体松动，散架，存在安全隐患
40 | 20050023-00003693 | 电视机 | 创维26寸 | 1 | 2008-08-15 | 外一住院 | 外一住院 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
41 | 20050023-00003282 | 发药车 |  | 1 | 2008-10-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 推轮松动，车体不稳，存在安全隐患
42 | 20050023-00001137 | 污物车 |  | 1 | 2008-08-15 | 内一科住院 | 内一科住院 | 推轮松动，车体不稳，存在安全隐患
43 | 20050023-00005494 | 边台 | 260*75*85 | 1 | 2008-08-15 | 检验科 | 检验科 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
44 | 20050023-00000591 | 标本篮 |  | 1 | 2008-10-17 | 内一科住院 | 内一科住院 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
45 | 20050023-00017623 | 万和热水器 | DSCF60 | 1 | 2014-07-01 | 手术麻醉科 | 手术麻醉科 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
46 | 20050023-00016854 | 电视机 | TCL32寸液晶 | 1 | 2013-09-30 | 儿科住院部 | 儿科住院部 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
47 | 20050023-00008029 | 小推车 |  | 1 | 2002-01-01 | 内一科住院 | 内一科住院 | 推轮松动，车体不稳，存在安全隐患
48 | 20050023-00008299 | 办公桌 | 黄色 | 1 | 1995-01-01 | 检验科 | 检验科 | 桌脚不稳，外部开裂，倾斜
49 | 20050023-00001288 | 塑料储物柜 | 三层 | 1 | 1998-12-01 | 检查包装区 | 检查包装区 | 柜体松动或表面磨损生锈，存在安全隐患
50 | 20050023-00008686 | 立式展示柜 | 施乐华 | 1 | 2008-08-15 | 检验科 | 检验科 | 柜体松动或表面磨损生锈，存在安全隐患
51 | 20050023-00004701 | 手术圆凳 |  | 1 | 2008-08-15 | 住院药房 | 住院药房 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
52 | 20050023-00002376 | 输液椅 |  | 1 | 2008-11-01 | 急诊科 | 急诊科 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
53 | 20050023-00005883 | 实木靠椅 | 红色 | 1 | 2008-08-15 | 急诊科 | 急诊科 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
54 | 20050023-00007929 | 诊床 |  | 1 | 2008-08-15 | 儿科门诊 | 儿科门诊 | 床体松动，散架，存在安全隐患
55 | 20050023-00000148 | 空气消毒机 |  | 1 | 2008-09-20 | 内一科住院 | 内一科住院 | 消毒机消毒效果差，不符合院感要求
56 | 20050023-00008494 | 空气消毒机 | KTP800 | 1 | 2011-12-31 | 儿科门诊 | 儿科门诊 | 消毒机消毒效果差，不符合院感要求
57 | 20050023-00008495 | 空气消毒机 | KTP800 | 1 | 2011-12-31 | 儿科门诊 | 儿科门诊 | 消毒机消毒效果差，不符合院感要求
58 | 20050023-00008496 | 空气消毒机 | KTP800 | 1 | 2011-12-31 | 儿科门诊 | 儿科门诊 | 消毒机消毒效果差，不符合院感要求
59 | 20050023-00003285 | 紫外线车 |  | 1 | 2008-12-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 推轮松动，车体不稳，存在安全隐患
60 | 20050023-00001751 | 不锈钢标本篮 |  | 1 | 2008-10-07 | 污物间 | 污物间 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
61 | 20050023-00001458 | 实木靠背椅 | 红色 | 1 | 2008-08-20 | 医护办 | 医护办 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
62 | 20050023-00008386 | 电视机 | 创维26寸 | 1 | 2008-08-15 | 外二住院 | 外二住院 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
63 | 20050023-00003770 | 送检箱 | q1-850 | 1 | 2005-09-22 | 儿科住院 | 儿科住院 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
64 | 20050023-00004357 | 急救车 |  | 1 | 2008-08-15 | 外二门诊 | 外二门诊 | 推轮松动，车体不稳，存在安全隐患
65 | 20050023-00005208 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-08-15 | 病房 | 病房 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
66 | 20050023-00008399 | 电视机 | 创维26寸 | 1 | 2008-08-15 | 外二住院 | 外二住院 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
67 | 20050023-00008383 | 电视机 | 创维26寸 | 1 | 2008-08-15 | 外二住院 | 外二住院 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
68 | 20050023-00008094 | 日字凳 | 黄色 | 1 | 2002-01-01 | 中医门诊 | 中医门诊 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
69 | 20050023-00008095 | 日字凳 | 黄色 | 1 | 2002-01-01 | 中医门诊 | 中医门诊 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
70 | 20050023-00008132 | 落地风扇 |  | 1 | 2008-09-01 | 中医骨科 | 中医骨科 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
71 | 20050023-00007094 | 污衣车 |  | 1 | 2008-08-15 | 消毒供应室 | 消毒供应室 | 推轮松动，车体不稳，存在安全隐患
72 | 20050023-00001320 | 办公桌 | 红色1.4米 | 1 | 2008-08-15 | 各工作间 | 各工作间 | 桌脚不稳，外部开裂，倾斜
73 | 20050023-00001158 | 电视机 | 创维26寸 | 1 | 2008-08-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
74 | 20050023-00003704 | 空气消毒机 | KTP800 | 1 | 2008-08-30 | 儿科门诊 | 儿科门诊 | 消毒机消毒效果差，不符合院感要求
75 | 20050023-00003705 | 空气消毒机 | KTP800 | 1 | 2008-08-30 | 儿科门诊 | 儿科门诊 | 消毒机消毒效果差，不符合院感要求
76 | 20050023-00004568 | 空气消毒机 | KJF-800 | 1 | 2008-10-30 | 皮肤科 | 皮肤科 | 消毒机消毒效果差，不符合院感要求
77 | 20050023-00007213 | 空气消毒机 |  | 1 | 2008-06-01 | 阴道镜室 | 阴道镜室 | 消毒机消毒效果差，不符合院感要求
78 | 20050023-00007215 | 空气消毒机 |  | 1 | 2008-06-01 | 妇科3室 | 妇科3室 | 消毒机消毒效果差，不符合院感要求
79 | 20050023-00007222 | 空气消毒机 |  | 1 | 2008-06-01 | 备用室 | 备用室 | 消毒机消毒效果差，不符合院感要求
80 | 20050023-00007223 | 空气消毒机 |  | 1 | 2008-06-01 | 备用室 | 备用室 | 消毒机消毒效果差，不符合院感要求
81 | 20050023-00007226 | 空气消毒机 |  | 1 | 2008-06-01 | 产检2室 | 产检2室 | 消毒机消毒效果差，不符合院感要求
82 | 20050023-00007214 | 空气消毒机 |  | 1 | 2008-06-01 | 治疗室 | 治疗室 | 消毒机消毒效果差，不符合院感要求
83 | 20050023-00003283 | 空气消毒机 |  | 1 | 2008-10-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 消毒机消毒效果差，不符合院感要求
84 | 20050023-00007212 | 空气消毒机 |  | 1 | 2008-06-01 | 妇科1室 | 妇科1室 | 消毒机消毒效果差，不符合院感要求
85 | 20050023-00008228 | 小木柜 | 黄色 | 1 | 1995-01-01 | 高压氧 | 高压氧 | 柜体松动或表面磨损生锈，存在安全隐患
86 | 20050023-00008229 | 小木柜 | 黄色 | 1 | 1995-01-01 | 高压氧 | 高压氧 | 柜体松动或表面磨损生锈，存在安全隐患
87 | 20050023-00008988 | 实木靠背椅 | 黄色 | 1 | 2000-01-01 | 高压氧 | 高压氧 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
88 | 20050023-00008231 | 实木靠背椅 | 红色 | 1 | 2008-08-15 | 高压氧 | 高压氧 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
89 | 20050023-00008992 | 饮水机 | 美的 | 1 | 2008-08-15 | 高压氧 | 高压氧 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
90 | 20050023-00003795 | 空气消毒机 | KTP600 | 1 | 2008-07-09 | 儿科住院 | 儿科住院 | 消毒机消毒效果差，不符合院感要求
91 | 20050023-00003799 | 空气消毒机 | KTP800 | 1 | 2008-07-09 | 儿科住院 | 儿科住院 | 消毒机消毒效果差，不符合院感要求
92 | 20050023-00003706 | 空气消毒机 | KTP800 | 1 | 2008-08-30 | 儿科门诊 | 儿科门诊 | 消毒机消毒效果差，不符合院感要求
93 | 20050023-00003702 | 空气消毒机 | KTP600 | 1 | 2009-08-30 | 儿科门诊 | 儿科门诊 | 消毒机消毒效果差，不符合院感要求
94 | 20050023-00003703 | 空气消毒机 | KTP600 | 1 | 2009-08-30 | 儿科门诊 | 儿科门诊 | 消毒机消毒效果差，不符合院感要求
95 | 20050023-00015661 | A不锈钢污物车 | 1000*500*800mm | 1 | 2012-09-18 | 儿科门诊 | 儿科门诊 | 推轮松动，车体不稳，存在安全隐患
96 | 20050023-00017455 | 心肺复苏电子标准化病人 | JC-CPR3500A | 1 | 2014-05-21 | 科教科 | 科教科 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
97 | 20050023-00007699 | 高级自动电脑心肺复苏模拟人 |  | 1 | 2011-06-01 | 科教科 | 科教科 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
98 | 20050023-00017458 | 外科缝合包扎展示仿真模型 | JC-W00342 | 1 | 2014-05-21 | 科教科 | 科教科 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
99 | 20050023-00003284 | 空气消毒机 |  | 1 | 2008-10-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 消毒机消毒效果差，不符合院感要求
100 | 20050023-00019626 | 微波炉 | 格兰仕G80F | 1 | 2017-06-05 | 外三科住院 | 外三科住院 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
101 | 20050023-00017005 | 冰箱 | 华凌双门 | 1 | 2014-01-04 | 外三科住院 | 外三科住院 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
102 | 20050023-00005012 | 日字凳 | 黄色 | 1 | 2000-01-01 | 外二门诊 | 外二门诊 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
103 | 20050023-00007271 | 轮椅 |  | 1 | 2000-01-01 | 外二住院 | 外二住院 | 轮椅松动，有安全隐患，申请报废
104 | 20050023-00004530 | 实木靠背椅 | 红色 | 1 | 2008-08-15 | 外二住院 | 外二住院 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
105 | 20050023-00003908 | 污衣车 |  | 1 | 2008-08-15 | 儿科住院 | 儿科住院 | 推轮松动，车体不稳，存在安全隐患
106 | 20050023-00006817 | 空气消毒洁净器 |  | 1 | 2008-08-30 | 外一住院 | 外一住院 | 消毒机消毒效果差，不符合院感要求
107 | 20050023-00005158 | 消毒机 |  | 1 | 2008-07-09 | 检验科 | 检验科 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
108 | 20050023-00006818 | 空气消毒洁净器 |  | 1 | 2008-08-30 | 外一住院 | 外一住院 | 消毒机消毒效果差，不符合院感要求
109 | 20050023-00017038 | 医用空气消毒洁净器 | KJF600 | 1 | 2014-01-07 | 肺功能室 | 肺功能室 | 消毒机消毒效果差，不符合院感要求
110 | 20050023-00008703 | 空气消毒机 |  | 1 | 2008-08-15 | 检验科 | 检验科 | 消毒机消毒效果差，不符合院感要求
111 | 20050023-00005317 | 消毒机 |  | 1 | 2008-07-09 | 检验科 | 检验科 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
112 | 20050023-00005122 | 消毒机 |  | 1 | 2008-07-09 | 检验科 | 检验科 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
113 | 20050023-00015634 | 女性导尿模型 | MD6033 | 1 | 2012-09-18 | 科教科 | 科教科 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
114 | 20050023-00001312 | 实木靠背椅 | 红色 | 1 | 2008-08-15 | 各工作间 | 各工作间 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
115 | 20050023-00001307 | 实木靠背椅 | 红色 | 1 | 2008-08-15 | 各工作间 | 各工作间 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
116 | 20050023-00006291 | 实木靠背椅 | 红色 | 1 | 2008-08-15 | 儿科住院 | 儿科住院 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
117 | 20050023-00008884 | 手术圆凳 | 铁皮 | 1 | 1995-01-01 | 五官科住院 | 五官科住院 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
118 | 20050023-00015633 | 男性导尿模型 | MD6032 | 1 | 2012-09-18 | 科教科 | 科教科 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
119 | 20050023-00020608 | 不锈钢抢救车 | 700*480*920 | 1 | 2019-09-10 | DSA组 | DSA组 | 推轮松动，车体不稳，存在安全隐患
120 | 20050023-00010280 | 诊床 |  | 1 | 1997-01-01 | 综合教研室 | 综合教研室 | 床体松动，散架，存在安全隐患
121 | 20050023-00007765 | 小冰箱 |  | 1 | 1993-07-01 | 放射科 | CT组 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
122 | 20050023-00018937 | 开水器 | 裕豪70L | 1 | 2015-06-04 | 五官科住院 | 五官科住院 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
123 | 20050023-00017333 | 医用空气消毒洁净器 | KJF600壁挂 | 1 | 2014-04-08 | 五官科 | 五官科住院 | 消毒机消毒效果差，不符合院感要求
124 | 20050023-00001725 | 电视机 | 创维26寸 | 1 | 2008-09-01 | 病区 | 病区 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
125 | 20050023-00007207 | 空气消毒机 |  | 1 | 2008-06-01 | 感染分娩室 | 感染分娩室 | 消毒机消毒效果差，不符合院感要求
126 | 20050023-00002988 | 中治疗车 | 塑料 | 1 | 2011-05-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 推轮松动，车体不稳，存在安全隐患
127 | 20050023-00018473 | 赛得立空气消毒机 |  | 1 | 2014-11-17 | 内三科 | 内三科 | 消毒机消毒效果差，不符合院感要求
128 | 20050023-00018474 | 赛得立空气消毒机 |  | 1 | 2014-11-17 | 内三科 | 内三科 | 消毒机消毒效果差，不符合院感要求
129 | 20050023-00007208 | 空气消毒机 |  | 1 | 2008-06-01 | 产房器械室 | 产房器械室 | 消毒机消毒效果差，不符合院感要求
130 | 20050023-00018476 | 赛得立空气消毒机 |  | 1 | 2014-11-17 | 中医康复科住院 | 中医康复科住院 | 消毒机消毒效果差，不符合院感要求
131 | 20050023-00005886 | 实木靠椅 | 红色 | 1 | 2008-08-15 | 急诊科 | 急诊科 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
132 | 20050023-00009065 | 实木靠背椅 | 红色 | 1 | 2008-08-15 | 急诊科 | 急诊科 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
133 | 20050023-00016309 | 康佳冰箱 | BCD-138UTS-GY | 1 | 2013-05-30 | 口腔科 | 口腔科 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
134 | 20050023-00008873 | 日字凳 | 红色 | 1 | 2008-08-15 | 五官科住院 | 五官科住院 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
135 | 20050023-00004130 | 日字凳 | 红色 | 1 | 2008-08-15 | 五官科住院 | 五官科住院 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
136 | 20050023-00008861 | 日字凳 | 红色 | 1 | 2008-08-15 | 五官科门诊 | 五官科门诊 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
137 | 20050023-00003798 | 实木靠背椅 | 红色 | 1 | 2008-08-15 | 五官科住院 | 五官科住院 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
138 | 20050023-00003809 | 实木靠背椅 | 红色 | 1 | 2008-08-15 | 五官科住院 | 五官科住院 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
139 | 20050023-00006830 | 不锈钢床头柜 |  | 1 | 2004-01-01 | 五官科住院 | 五官科住院 | 柜体松动或表面磨损生锈，存在安全隐患
140 | 20050023-00004315 | 日字凳 | 红色 | 1 | 2008-08-15 | 五官科门诊 | 五官科门诊 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
141 | 20050023-00003813 | 实木靠背椅 | 红色 | 1 | 2008-08-15 | 五官科住院 | 五官科住院 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
142 | 20050023-00018760 | 大治疗车 | 2004A | 1 | 2015-01-17 | 内三科住院部12楼 | 内三科住院部12楼 | 推轮松动，车体不稳，存在安全隐患
143 | 20050023-00004814 | 双层木架床 | 120*200 | 1 | 2008-08-15 | 宿舍 | 宿舍 | 床体松动，散架，存在安全隐患
144 | 20050023-00008979 | 储物柜 | 四门 | 1 | 1995-01-01 | 内门男更衣室 | 门诊部 | 柜体松动或表面磨损生锈，存在安全隐患
145 | 20050023-00005172 | 办公桌 | 1.4米 | 1 | 2008-08-15 | 呼吸内科 | 呼吸内科 | 桌脚不稳，外部开裂，倾斜
146 | 20050023-00002573 | 日字凳 | 红色 | 1 | 2008-08-15 | 呼吸内科门诊 | 呼吸内科 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
147 | 20050023-00002612 | 日字凳 | 红色 | 1 | 2008-08-15 | 呼吸内科门诊 | 呼吸内科 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
148 | 20050023-00000287 | 不锈钢面治疗柜 |  | 1 | 2000-01-01 | 更衣 | 更衣 | 柜体松动或表面磨损生锈，存在安全隐患
149 | 20050023-00001204 | 休闲椅 | 白色 | 1 | 2008-08-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
150 | 20050023-00001203 | 休闲椅 | 白色 | 1 | 2008-08-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
151 | 20050023-00009485 | 双层铁架床 | 1.2*2.0米 | 1 | 2008-08-15 | 宿舍 | 宿舍 | 床体松动，散架，存在安全隐患
152 | 20050023-00009484 | 双层铁架床 | 1.2*2.0米 | 1 | 2008-08-15 | 宿舍 | 宿舍 | 床体松动，散架，存在安全隐患
153 | 20050023-00005544 | 双层铁架床 | 1.2*2.0米 | 1 | 2008-08-15 | 宿舍 | 宿舍 | 床体松动，散架，存在安全隐患
154 | 20050023-00000019 | 旧货架 | 角铁 | 1 | 1995-01-01 | 后勤 | 后勤 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
155 | 20050023-00007686 | 电视柜 | 黄色 | 1 | 2008-08-15 | 中医康复住院 | 中医康复住院 | 柜体松动或表面磨损生锈，存在安全隐患
156 | 20050023-00001236 | 餐桌 | 1.2米 | 1 | 2008-08-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 桌脚不稳，外部开裂，倾斜
157 | 20050023-00019574 | 点钞机 | 飞利浦JBYD | 1 | 2017-03-16 | 药店 | 药店 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
158 | 20050023-00002766 | 日字凳 | 红色 | 1 | 2008-08-15 | 特诊区 | 特诊区 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
159 | 20050023-00002765 | 日字凳 | 红色 | 1 | 2008-08-15 | 特诊区 | 特诊区 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
160 | 20050023-00004887 | 小陈列柜 |  | 1 | 2009-01-01 | 药店 | 药店 | 柜体松动或表面磨损生锈，存在安全隐患
161 | 20050023-00004886 | 大陈列柜 | 绿色 | 1 | 2009-01-01 | 药店 | 药店 | 柜体松动或表面磨损生锈，存在安全隐患
162 | 20050023-00004888 | 玻璃柜台 |  | 1 | 2009-01-01 | 损坏仓 | 损坏仓 | 柜体松动或表面磨损生锈，存在安全隐患
163 | 20050023-00001402 | 实木靠背椅 | 红色 | 1 | 2009-05-01 | 损坏仓 | 损坏仓 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
164 | 20050023-00001440 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-11-05 | 损坏仓 | 损坏仓 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
165 | 20050023-00001436 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-11-05 | 损坏仓 | 损坏仓 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
166 | 20050023-00001410 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-11-05 | 损坏仓 | 损坏仓 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
167 | 20050023-00010321 | 乒乓球桌 | 双鱼 | 1 | 2008-08-15 | 发热门诊 | 发热门诊 | 桌脚不稳，外部开裂，倾斜
168 | 20050023-00007681 | 空气消毒机 |  | 1 | 2008-08-15 | 中医骨科 | 中医骨科 | 消毒机消毒效果差，不符合院感要求
169 | 20050023-00003171 | 床头柜 | 塑料 | 1 | 2008-08-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 柜体松动或表面磨损生锈，存在安全隐患
170 | 20050023-00003169 | 床头柜 | 塑料 | 1 | 2008-08-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 柜体松动或表面磨损生锈，存在安全隐患
171 | 20050023-00003130 | 床头柜 | 塑料 | 1 | 2008-08-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 柜体松动或表面磨损生锈，存在安全隐患
172 | 20050023-00003115 | 床头柜 | 塑料 | 1 | 2008-08-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 柜体松动或表面磨损生锈，存在安全隐患
173 | 20050023-00003081 | 病床 |  | 1 | 2008-08-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 床体松动，散架，存在安全隐患
174 | 20050023-00003079 | 病床 |  | 1 | 2008-08-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 床体松动，散架，存在安全隐患
175 | 20050023-00007185 | 诊床 |  | 1 | 2008-08-15 | B超室 | B超室 | 床体松动，散架，存在安全隐患
176 | 20050023-00007710 | 诊床 |  | 1 | 2008-08-15 | B超室 | B超室 | 床体松动，散架，存在安全隐患
177 | 20050023-00007563 | 诊床 |  | 1 | 2008-08-15 | 康复科门诊 | 康复科门诊 | 床体松动，散架，存在安全隐患
178 | 20050023-00007553 | 诊床 |  | 1 | 2008-08-15 | 康复科门诊 | 康复科门诊 | 床体松动，散架，存在安全隐患
179 | 20050023-00007548 | 诊床 |  | 1 | 2008-08-15 | 康复科门诊 | 康复科门诊 | 床体松动，散架，存在安全隐患
180 | 20050023-00007547 | 诊床 |  | 1 | 2008-08-15 | 康复科门诊 | 康复科门诊 | 床体松动，散架，存在安全隐患
181 | 20050023-00007546 | 诊床 |  | 1 | 2008-08-15 | 康复科门诊 | 康复科门诊 | 床体松动，散架，存在安全隐患
182 | 20050023-00007545 | 诊床 |  | 1 | 2008-08-15 | 康复科门诊 | 康复科门诊 | 床体松动，散架，存在安全隐患
183 | 20050023-00007543 | 诊床 |  | 1 | 2008-08-15 | 康复科门诊 | 康复科门诊 | 床体松动，散架，存在安全隐患
184 | 20050023-00007542 | 诊床 |  | 1 | 2008-08-15 | 康复科门诊 | 康复科门诊 | 床体松动，散架，存在安全隐患
185 | 20050023-00005955 | 办公桌 | 红色1.4米 | 1 | 2008-08-15 | 康复科门诊 | 康复科门诊 | 桌脚不稳，外部开裂，倾斜
186 | 20050023-00005913 | 办公桌 | 红色1.4米 | 1 | 2008-08-15 | 康复科门诊 | 康复科门诊 | 桌脚不稳，外部开裂，倾斜
187 | 20050023-00005979 | 日字凳 | 黄色 | 1 | 2002-02-01 | 康复科门诊 | 康复科门诊 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
188 | 20050023-00005977 | 日字凳 | 黄色 | 1 | 2002-02-01 | 康复科门诊 | 康复科门诊 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
189 | 20050023-00005975 | 日字凳 | 黄色 | 1 | 2002-02-01 | 康复科门诊 | 康复科门诊 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
190 | 20050023-00002517 | 办公转椅 | 黑色 | 1 | 2009-01-01 | B超室 | B超室 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
191 | 20050023-00002519 | 办公转椅 | 黑色 | 1 | 2009-01-01 | B超室 | B超室 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
192 | 20050023-00002521 | 办公转椅 | 黑色 | 1 | 2009-01-01 | B超室 | B超室 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
193 | 20050023-00008665 | 暖炉 | 美的 | 1 | 2008-12-01 | 中药房 | 中药房 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
194 | 20050023-00010322 | 乒乓球桌 | 简易 | 1 | 2005-05-01 | 发热门诊 | 发热门诊 | 桌脚不稳，外部开裂，倾斜
195 | 20050023-00003044 | 护理车 | 2004-E | 1 | 2008-09-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 推轮松动，车体不稳，存在安全隐患
196 | 20050023-033300074 | 医用治疗车（紫外线消毒车） |  | 1 | 2012-02-07 | 院感科 | 院感科 | 推轮松动，车体不稳，存在安全隐患
197 | 20050023-00002343 | 过床车 | QINLIAN | 1 | 2008-08-01 | 急诊科 | 急诊科 | 推轮松动，车体不稳，存在安全隐患
198 | 20050023-00008545 | 紫外线消毒车 |  | 1 | 2011-12-31 | 院感科 | 院感科 | 推轮松动，车体不稳，存在安全隐患
199 | 20050023-00007498 | 电子恒温水箱 | 42Ⅱ | 1 | 2008-05-14 | 康复科门诊 | 康复科门诊 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
200 | 20050023-00002261 | 电视机 | 创维26寸 | 1 | 2008-08-15 | 病房 | 病房 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
201 | 20050023-00007719 | 电视机 | 创维47寸 | 1 | 2008-08-15 | 儿科门诊 | 儿科门诊 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
202 | 20050023-00000345 | 超薄医用观片灯 | TGD07 | 1 | 2008-11-01 | 医生办公室 | 医生办公室 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
203 | 20050023-00000346 | 超薄医用观片灯 | TGD07 | 1 | 2008-11-01 | 示教室 | 示教室 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
204 | 20050023-00001400 | 实木靠背椅 | 红色 | 1 | 2009-05-01 | 示教室 | 示教室 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
205 | 20050023-00001417 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-11-05 | 病房 | 病房 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
206 | 20050023-00001430 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-11-05 | 病房 | 病房 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
207 | 20050023-00001433 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-11-05 | 病房 | 病房 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
208 | 20050023-00001450 | 实木靠背椅 | 红色 | 1 | 2008-08-20 | 医护办 | 医护办 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
209 | 20050023-00001752 | 污物回收车 |  | 1 | 2008-09-01 | 污物间 | 污物间 | 推轮松动，车体不稳，存在安全隐患
210 | 20050023-00001753 | 污物回收车 |  | 1 | 2008-09-01 | 产房通道 | 产房通道 | 推轮松动，车体不稳，存在安全隐患
211 | 20050023-00001781 | 美的空调 | 美的柜机 | 1 | 2009-08-06 | 妇产科住院 | 妇产科住院 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
212 | 20050023-00002783 | 病床 | HCB-8332HA | 1 | 2008-09-01 | 人流休息室 | 人流休息室 | 床体松动，散架，存在安全隐患
213 | 20050023-00002784 | 病床 | HCB-8332HA | 1 | 2008-09-01 | 人流休息室 | 人流休息室 | 床体松动，散架，存在安全隐患
214 | 20050023-00002785 | 病床 | HCB-8332HA | 1 | 2008-09-01 | 人流休息室 | 人流休息室 | 床体松动，散架，存在安全隐患
215 | 20050023-00005216 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-08-15 | 病房 | 病房 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
216 | 20050023-00007141 | 手术圆凳 |  | 1 | 2008-09-01 | 小手术室 | 小手术室 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
217 | 20050023-00007143 | 手术圆凳 |  | 1 | 2008-09-01 | 人流室 | 人流室 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
218 | 20050023-00007144 | 手术圆凳 |  | 1 | 2008-09-01 | 人流室 | 人流室 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
219 | 20050023-00007145 | 手术圆凳 |  | 1 | 2008-09-01 | 人流室 | 人流室 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
220 | 20050023-00008788 | 日字凳 | 黄色 | 1 | 2000-01-01 | 妇产科门诊 | 妇产科门诊 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
221 | 20050023-00008792 | 小鞋柜 | 白色 | 1 | 2000-01-01 | 妇产科门诊 | 妇产科门诊 | 柜体松动或表面磨损生锈，存在安全隐患
222 | 20050023-00008809 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-08-15 | 妇产科住院 | 妇产科住院 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
223 | 20050023-00008812 | 铁皮手术圆凳 |  | 1 | 1995-01-01 | 备用室 | 备用室 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
224 | 20050023-00008815 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-08-15 | 妇产科住院 | 妇产科住院 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
225 | 20050023-00008821 | 手术圆凳 | 铁皮 | 1 | 1995-01-01 | 妇产科住院 | 妇产科住院 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
226 | 20050023-00000809 | 病历车 |  | 1 | 2007-02-03 | 五官科住院 | 五官科住院 | 推轮松动，车体不稳，存在安全隐患
227 | 20050023-00004267 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-08-15 | 五官科住院 | 五官科住院 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
228 | 20050023-00004277 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-08-15 | 五官科住院 | 五官科住院 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
229 | 20050023-00007045 | 污物清洗槽 | 1000*600*800 | 1 | 2008-08-15 | 消毒供应室 | 消毒供应室 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
230 | 20050023-00007047 | 污物清洗槽 | 1500*600*800 | 1 | 2008-08-15 | 消毒供应室 | 消毒供应室 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
231 | 20050023-00018260 | 开水器 | 裕豪ZK-9K70L | 1 | 2014-10-14 | 中医康复住院 | 中医康复住院 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
232 | 20050023-00019610 | 双联观片灯 | PD-TA(L1) | 1 | 2017-04-14 | 中医康复科住院 | 中医康复科住院 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
233 | 20050023-00005553 | 耦合剂加温仪 | GN-2 | 1 | 2008-11-26 | B超室 | B超室 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
234 | 20050023-00005554 | 耦合剂加温仪 | GN-2 | 1 | 2008-11-26 | B超室 | B超室 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
235 | 20050023-00001238 | 方茶几 | 60*60 | 1 | 2008-08-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
236 | 20050023-00003106 | 病床 |  | 1 | 2008-08-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 床体松动，散架，存在安全隐患
237 | 20050023-00007944 | 轮椅 |  | 1 | 2008-08-15 | 内二科住院 | 内二科住院 | 轮椅松动，有安全隐患，申请报废
238 | 20050023-00008438 | 床头柜 |  | 1 | 2008-08-15 | 内二科住院 | 内二科住院 | 柜体松动或表面磨损生锈，存在安全隐患
239 | 20050023-00019204 | 音响设备 | 移动音响 | 1 | 2016-06-20 | 护理部 | 护理部 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
240 | 20050023-00007445 | 肌肉注射台 |  | 1 | 2005-05-01 | 急诊科 | 急诊科 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
241 | 20050023-00007446 | 肌肉注射台 |  | 1 | 2005-05-01 | 急诊科 | 急诊科 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
242 | 20050023-00002359 | 输液床 |  | 1 | 2008-11-01 | 急诊科 | 急诊科 | 床体松动，散架，存在安全隐患
243 | 20050023-00002365 | 输液床 |  | 1 | 2008-11-01 | 急诊科 | 急诊科 | 床体松动，散架，存在安全隐患
244 | 20050023-00002368 | 输液床 |  | 1 | 2008-11-01 | 急诊科 | 急诊科 | 床体松动，散架，存在安全隐患
245 | 20050023-00002372 | 输液床 |  | 1 | 2008-11-01 | 急诊科 | 急诊科 | 床体松动，散架，存在安全隐患
246 | 20050023-00006367 | 实木靠背椅 | 红色 | 1 | 2008-08-15 | 体检科 | 体检科 | 轮椅松动，有安全隐患，申请报废
247 | 20050023-00008419 | 饮水机 | 美的 | 1 | 2008-08-15 | 体检科 | 体检科 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
248 | 20050023-00005198 | 保险柜 |  | 1 | 2009-09-01 | 口腔科 | 口腔科 | 柜体松动或表面磨损生锈，存在安全隐患
249 | 20050023-00005783 | 资料柜 | 二抽屉 | 1 | 2008-08-15 | 脑电图 | 脑电图 | 柜体松动或表面磨损生锈，存在安全隐患
250 | 20050023-00007189 | 床头柜 |  | 1 | 2008-08-15 | 脑电图 | 脑电图 | 柜体松动或表面磨损生锈，存在安全隐患
251 | 20050023-00018722 | 病历车 |  | 1 | 2015-01-17 | 内三科住院部12楼 | 内三科住院部12楼 | 推轮松动，车体不稳，存在安全隐患
252 | 20050023-00004569 | 空气消毒机 | KJF-800 | 1 | 2008-10-30 | 皮肤科 | 皮肤科 | 消毒机消毒效果差，不符合院感要求
253 | 20050023-00017733 | 不锈钢抢救车 | 700*480*920 | 1 | 2014-08-09 | 外三科住院 | 外三科住院 | 推轮松动，车体不稳，存在安全隐患
254 | 20050023-00019627 | 微波炉 | 格兰仕G80F | 1 | 2017-06-05 | 外三科住院 | 外三科住院 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
255 | 20050023-00008981 | 电动病床餐桌 |  | 1 | 2008-08-15 | 外二住院 | 外二住院 | 桌脚不稳，外部开裂，倾斜
256 | 20050023-00007419 | 病床 |  | 1 | 2008-08-15 | 血透室 | 血透室 | 床体松动，散架，存在安全隐患
257 | 20050023-00007428 | 病床 |  | 1 | 2004-01-01 | 血透室 | 血透室 | 床体松动，散架，存在安全隐患
258 | 20050023-00017732 | 不锈钢抢救车 | 700*480*920 | 1 | 2014-08-09 | 血透室 | 血透室 | 推轮松动，车体不稳，存在安全隐患
259 | 20050023-00018653 | 手动双摇病床 | HCB-7031 | 1 | 2014-12-18 | 血透室 | 血透室 | 床体松动，散架，存在安全隐患
260 | 20050023-00018659 | 手动双摇病床 | KS-332-5 | 1 | 2014-12-19 | 血透室 | 血透室 | 床体松动，散架，存在安全隐患
261 | 20050023-00007023 | 急救车 |  | 1 | 1998-01-01 | X光组 | X光组 | 推轮松动，车体不稳，存在安全隐患
262 | 20050023-00007682 | 保险柜 | 28# | 1 | 2008-10-01 | 总务科 | 总务科 | 柜体松动或表面磨损生锈，存在安全隐患
263 | 20050023-00008624 | 保险柜 |  | 1 | 2008-08-15 | 总务科 | 总务科 | 柜体松动或表面磨损生锈，存在安全隐患
264 | 20050023-00019273 | 考勤机 | 汉王人脸识机 | 1 | 2016-07-01 | 后期服务部 | 后期服务部 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
265 | 20050023-00010282 | 电视机 | 创维26寸 | 1 | 2008-08-15 | ICU大堂 | ICU大堂 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
266 | 20050023-00010284 | 电视机 | 创维47寸 | 1 | 2008-08-15 | 防保科大堂 | 防保科大堂 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
267 | 20050023-00017006 | 电视机 | 康佳55寸 | 1 | 2014-01-04 | 门诊大堂 | 门诊大堂 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
268 | 20050023-00017007 | 电视机 | 康佳55寸 | 1 | 2014-01-04 | 门诊大堂 | 门诊大堂 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
269 | 20050023-00008929 | 交换过床车 |  | 1 | 2008-08-15 | 重症医学科 | 重症医学科 | 推轮松动，车体不稳，存在安全隐患
270 | 20050023-00004353 | 空气消毒机 |  | 1 | 2008-08-15 | 外二门诊 | 外二门诊 | 消毒机消毒效果差，不符合院感要求
271 | 20050023-00004540 | 休闲转椅 | 黑+蓝色 | 1 | 2009-08-01 | 外二住院 | 外二住院 | 轮椅松动，有安全隐患，申请报废
272 | 20050023-00004349 | 空气消毒机 |  | 1 | 2008-08-15 | 外二住院 | 外二住院 | 消毒机消毒效果差，不符合院感要求
273 | 20050023-00004350 | 空气消毒机 |  | 1 | 2008-08-15 | 外二住院 | 外二住院 | 消毒机消毒效果差，不符合院感要求
274 | 20050023-00004351 | 空气消毒机 |  | 1 | 2008-08-15 | 外二门诊 | 外二门诊 | 消毒机消毒效果差，不符合院感要求
275 | 20050023-00001426 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-11-05 | 病房 | 病房 | 轮椅松动，有安全隐患，申请报废
276 | 20050023-00005214 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-08-15 | 病房 | 病房 | 轮椅松动，有安全隐患，申请报废
277 | 20050023-00001431 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-11-05 | 损坏仓 | 损坏仓 | 轮椅松动，有安全隐患，申请报废
278 | 20050023-00018521 | 电视机 | TCL55寸 | 1 | 2014-12-01 | 儿科门诊 | 儿科门诊 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
279 | 20050023-00001432 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-11-05 | 损坏仓 | 损坏仓 | 轮椅松动，有安全隐患，申请报废
280 | 20050023-00008053 | 木沙发 |  | 1 | 1978-01-01 | 西药库 | 西药库 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
281 | 20050023-00001394 | 培训桌 | 长条形 | 1 | 2009-05-01 | 示教室 | 示教室 | 桌脚不稳，外部开裂，倾斜
282 | 20050023-00001418 | 病人坐椅 | 绿色 | 1 | 2008-11-05 | 损坏仓 | 损坏仓 | 轮椅松动，有安全隐患，申请报废
283 | 20050023-00008027 | 落地风扇 | 美的 | 1 | 2008-08-15 | 外一住院 | 外一住院 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
284 | 20050023-00019055 | 开水器 | 裕豪ZK-9X70L | 1 | 2015-12-09 | 内一科住院 | 内一科住院 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
285 | 20050023-00007709 | 方茶几 | 正方形 | 1 | 2002-01-01 | 西药库 | 西药库 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
286 | 20050023-00007988 | 牙椅 | 转动 | 1 | 1998-09-01 | 口腔科 | 口腔科 | 轮椅松动，有安全隐患，申请报废
287 | 20050023-00006423 | 大班台 | 330*110*76 | 1 | 2008-08-15 | 后勤 | 后勤 | 桌脚不稳，外部开裂，倾斜
288 | 20050023-00006424 | 中班台 | 300*110*76 | 1 | 2008-08-15 | 后勤 | 后勤 | 桌脚不稳，外部开裂，倾斜
289 | 20050023-00006425 | 中班台 | 300*110*76 | 1 | 2008-08-15 | 后勤 | 后勤 | 桌脚不稳，外部开裂，倾斜
290 | 20050023-00006426 | 中班台 | 300*110*76 | 1 | 2008-08-15 | 后勤 | 后勤 | 桌脚不稳，外部开裂，倾斜
291 | 20050023-00006427 | 小班台 | 200*90*76 | 1 | 2008-08-15 | 后勤 | 后勤 | 桌脚不稳，外部开裂，倾斜
292 | 20050023-00006429 | 大班椅 | 黑色 | 1 | 2008-08-15 | 社区 | 社区 | 轮椅松动，有安全隐患，申请报废
293 | 20050023-00006430 | 大班椅 | 黑色 | 1 | 2008-08-15 | 内科总值 | 内科总值 | 轮椅松动，有安全隐患，申请报废
294 | 20050023-00006440 | 实木床 | 1.5米 | 1 | 2008-08-15 | 后勤 | 后勤 | 床体松动，散架，存在安全隐患
295 | 20050023-00006441 | 实木床 | 1.2米 | 1 | 2008-08-15 | 后勤 | 后勤 | 床体松动，散架，存在安全隐患
296 | 20050023-00006442 | 实木床 | 1.2米 | 1 | 2008-08-15 | 后勤 | 后勤 | 床体松动，散架，存在安全隐患
297 | 20050023-00006443 | 实木床 | 1.2米 | 1 | 2008-08-15 | 后勤 | 后勤 | 床体松动，散架，存在安全隐患
298 | 20050023-00006464 | 长茶几 | 长方形 | 1 | 2008-08-15 | 后勤 | 后勤 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
299 | 20050023-00006465 | 长茶几 | 长方形 | 1 | 2008-08-15 | 后勤 | 后勤 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
300 | 20050023-00006497 | 长茶几 | 长方形 | 1 | 2008-08-15 | 后勤 | 后勤 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
301 | 20050023-00007657 | 长茶几 | 长方形 | 1 | 2008-08-15 | 后勤 | 后勤 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
302 | 20050023-00006467 | 电热水器 |  | 1 | 2008-10-01 | 总务科 | 总务科 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
303 | 20050023-00006470 | 消毒柜 |  | 1 | 2010-01-01 | 兵检站 | 兵检站 | 柜体松动或表面磨损生锈，存在安全隐患
304 | 20050023-00019993 | 玩具滑梯 | 450*230*320 | 1 | 2018-07-04 | 公用设备设施 | 公用设备设施 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
305 | 20050023-00017207 | 冰柜 | 六门双机 | 1 | 2014-03-19 | 饭堂 | 饭堂 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
306 | 20050023-00016918 | 电热五格售卖车 | 1750*650*800*450 | 1 | 2013-11-04 | 饭堂 | 饭堂 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
307 | 20050023-00016943 | 过塑机 | p9066 | 1 | 2013-11-13 | 图书馆 | 图书馆 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
308 | 20050023-33300066 | 医用治疗车 |  | 1 | 2011-12-13 | 计生所 | 计生所 | 推轮松动，车体不稳，存在安全隐患
309 | 20050023-00001763 | 四折屏风 |  | 1 | 2009-01-01 | 示教室 | 示教室 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
310 | 20050023-00008191 | 办公转椅 | 黑色 | 1 | 2009-01-01 | B超室 | B超室 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
311 | 20050023-00002630 | 候诊椅 | 四人位 | 1 | 2008-10-01 | 门诊 | 门诊 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
312 | 20050023-00002632 | 候诊椅 | 四人位 | 1 | 2008-10-01 | 门诊 | 门诊 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
313 | 20050023-00002634 | 候诊椅 | 三人位 | 1 | 2008-10-01 | 门诊 | 门诊 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
314 | 20050023-00002635 | 候诊椅 | 三人位 | 1 | 2008-10-01 | 门诊 | 门诊 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
315 | 20050023-00001353 | 双层架子床 | 1.2*2.0 | 1 | 2008-09-01 | 值班室 | 值班室 | 床体松动，散架，存在安全隐患
316 | 20050023-00007468 | 诊床 |  | 1 | 2008-09-01 | 急诊科 | 急诊科 | 床体松动，散架，存在安全隐患
317 | 20050023-00008618 | 诊床 |  | 1 | 2008-09-01 | 急诊科 | 急诊科 | 床体松动，散架，存在安全隐患
318 | 20050023-00007456 | 诊床 |  | 1 | 2008-09-01 | 外科门诊 | 外科门诊 | 床体松动，散架，存在安全隐患
319 | 20050023-00007458 | 诊床 |  | 1 | 2008-09-01 | 外科门诊 | 外科门诊 | 床体松动，散架，存在安全隐患
320 | 20050023-00001452 | 实木靠背椅 | 红色 | 1 | 2008-08-20 | 医护办 | 医护办 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
321 | 20050023-00008159 | 实木靠背椅 | 红色 | 1 | 2008-08-15 | 发热门诊 | 发热门诊 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
322 | 20050023-00008160 | 实木靠背椅 | 红色 | 1 | 2008-08-15 | 发热门诊 | 发热门诊 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
323 | 20050023-00008162 | 实木靠背椅 | 红色 | 1 | 2008-08-15 | 发热门诊 | 发热门诊 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
324 | 20050023-00008168 | 实木靠背椅 | 红色 | 1 | 2008-08-15 | 发热门诊 | 发热门诊 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
325 | 20050023-00008664 | 志高空调 | 分体机 | 1 | 2008-08-15 | 药房 | 药房 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
326 | 20050023-00005698 | 自动恒温汤、饭车 | DF-60/φ600*900 | 1 | 2008-08-15 | 饭堂 | 饭堂 | 推轮松动，车体不稳，存在安全隐患
327 | 20050023-00008585 | 铁皮货架 |  | 1 | 2008-08-15 | 计生所 | 计生所 | 柜体松动或表面磨损生锈，存在安全隐患
328 | 20050023-00002571 | 资料柜 | 四抽屉 | 1 | 2008-08-15 | 1号诊室 | 1号诊室 | 柜体松动或表面磨损生锈，存在安全隐患
329 | 20050023-00002575 | 日字凳 | 红色 | 1 | 2008-08-15 | 1号诊室 | 1号诊室 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
330 | 20050023-00002590 | 资料柜 | 三抽屉 | 1 | 2008-08-15 | 5号诊室 | 5号诊室 | 柜体松动或表面磨损生锈，存在安全隐患
331 | 20050023-00002602 | 办公桌 | 1.4米 | 1 | 2008-08-15 | 诊室 | 诊室 | 桌脚不稳，外部开裂，倾斜
332 | 20050023-00002604 | 办公桌 | 1.4米 | 1 | 2008-08-15 | 诊室 | 诊室 | 桌脚不稳，外部开裂，倾斜
333 | 20050023-00002609 | 日字凳 | 红色 | 1 | 2008-08-15 | 诊室 | 诊室 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
334 | 20050023-00002625 | 实木靠背椅 | 红色 | 1 | 2008-08-15 | 门诊办 | 门诊办 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
335 | 20050023-00006019 | 办公桌 | 红色1.4米 | 1 | 2008-08-15 | 门诊部 | 门诊部 | 桌脚不稳，外部开裂，倾斜
336 | 20050023-00001916 | 普通病床 |  | 1 | 2008-08-05 | 重症医学科 | 重症医学科 | 床体松动，散架，存在安全隐患
337 | 20050023-00001917 | 普通病床 |  | 1 | 2008-08-05 | 重症医学科 | 重症医学科 | 床体松动，散架，存在安全隐患
338 | 20050023-00001764 | 四折屏风 |  | 1 | 2004-07-06 | 示教室 | 示教室 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
339 | 20050023-00008964 | 不锈钢病床 |  | 1 | 2000-01-01 | 发热门诊 | 发热门诊 | 床体松动，散架，存在安全隐患
340 | 20050023-00008965 | 不锈钢病床 |  | 1 | 2000-01-01 | 发热门诊 | 发热门诊 | 床体松动，散架，存在安全隐患
341 | 20050023-00008961 | 诊床 |  | 1 | 2000-01-01 | 急诊科 | 急诊科 | 床体松动，散架，存在安全隐患
342 | 20050023-00008740 | 日字凳 | 黄色 | 1 | 2000-01-01 | 门诊部 | 门诊部 | 凳面开裂，凳脚松动，有安全隐患
343 | 20050023-00005511 | 不锈钢病床 |  | 1 | 1999-08-01 | 发热门诊 | 发热门诊 | 床体松动，散架，存在安全隐患
344 | 20050023-00005512 | 不锈钢病床 |  | 1 | 1999-08-01 | 发热门诊 | 发热门诊 | 床体松动，散架，存在安全隐患
345 | 20050023-00005513 | 不锈钢病床 |  | 1 | 1999-08-01 | 发热门诊 | 发热门诊 | 床体松动，散架，存在安全隐患
346 | 20050023-00005514 | 不锈钢病床 |  | 1 | 1999-08-01 | 发热门诊 | 发热门诊 | 床体松动，散架，存在安全隐患
347 | 20050023-00006555 | 茶几 | 黄色 | 1 | 2002-01-01 | 西药房 | 西药房 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
348 | 20050023-00008655 | 铁皮货架 |  | 1 | 2008-08-15 | 西药房 | 西药房 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
349 | 20050023-00005930 | 冰箱 | 华凌 | 1 | 2009-09-30 | 西药库 | 西药库 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
350 | 20050023-00005501 | 电脑台 | 棕色 | 1 | 2002-01-01 | 住院药房 | 住院药房 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
351 | 20050023-00018964 | 冰箱 | 双门 | 1 | 2015-07-08 | 住院药房 | 住院药房 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
352 | 20050023-00008084 | 办公桌 | 黄色 | 1 | 2002-01-01 | 科教科 | 科教科 | 桌脚不稳，外部开裂，倾斜
353 | 20050023-00004908 | 单人沙发 | 黑色真皮 | 1 | 2008-08-15 | 防保科 | 防保科 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
354 | 20050023-00004909 | 单人沙发 | 黑色真皮 | 1 | 2008-08-15 | 防保科 | 防保科 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
355 | 20050023-00004910 | 长茶几 | 长方形 | 1 | 2008-08-15 | 防保科 | 防保科 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
356 | 20050023-00006175 | 资料柜 | 四门二抽屉 | 1 | 2009-08-15 | 防保科 | 防保科 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
357 | 20050023-00001356 | 铁皮资料柜 | 四门 | 1 | 2008-08-03 | 儿保室 | 计生所 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
358 | 20050023-00001357 | 铁皮资料柜 | 四门 | 1 | 2008-08-03 | 儿保室 | 计生所 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
359 | 20050023-00001358 | 铁皮资料柜 | 四门 | 1 | 2008-08-03 | 儿保室 | 计生所 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
360 | 20050023-00001359 | 铁皮资料柜 | 四门 | 1 | 2008-08-03 | 儿保室 | 计生所 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
361 | 20050023-00001360 | 铁皮资料柜 | 四门 | 1 | 2008-08-03 | 儿保室 | 计生所 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
362 | 20050023-00001361 | 铁皮资料柜 | 四门 | 1 | 2008-08-03 | 儿保室 | 计生所 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
363 | 20050023-00001489 | 实木靠背椅 | 红色 | 1 | 2008-08-20 | 医护办 | 计生所 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
364 | 20050023-00001490 | 实木靠背椅 | 红色 | 1 | 2008-08-20 | 医护办 | 计生所 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
365 | 20050023-00001491 | 实木靠背椅 | 红色 | 1 | 2008-08-20 | 医护办 | 计生所 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
366 | 20050023-00001492 | 实木靠背椅 | 红色 | 1 | 2008-08-20 | 医护办 | 计生所 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
367 | 20050023-00001493 | 实木靠背椅 | 红色 | 1 | 2008-08-20 | 医护办 | 计生所 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
368 | 20050023-00001494 | 实木靠背椅 | 红色 | 1 | 2008-08-20 | 医护办 | 计生所 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
369 | 20050023-00001520 | 办公桌 | 1.4米 | 1 | 2008-08-03 | 医护办 | 计生所 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
370 | 20050023-00019995 | 玩具蘑菇转椅 | 50*50*2 | 1 | 2018-07-04 | 公用设备设施 | 公用设备设施 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
371 | 20050023-00001521 | 办公桌 | 1.4米 | 1 | 2008-08-03 | 医护办 | 计生所 | 已损坏，无法正常使用，无法维修
372 | 20050023-00019207 | 北洋打印机 | Btp-2002cp |  | 2016-06-20 | 妇产科门诊 | 妇产科门诊 | 无法正常打印，针头和激光头磨损严重，无法维修
373 | 20050023-00017738 | 电脑主机 | m4360 |  | 2014-08-12 | 护理部 | 护理部 | 电脑频繁死机或停止运作重启，硬件损坏，无法维修
374 | 20050023-00019466 | 笔记本 | L450 |  | 2016-11-14 | 妇产科住院 | 妇产科住院 | 已经损坏，多次维修仍无法修复
375 | 20050023-00017878 | 电脑主机 | 启天m4120 |  | 2014-09-12 | 内二科住院 | 内二科住院 | 电脑频繁死机或停止运作重启，硬件损坏，无法维修
376 | 20050023-00017642 | 电脑主机 | 启天m4360 |  | 2014-07-14 | 门诊部 | 门诊部 | 电脑频繁死机或停止运作重启，硬件损坏，无法维修
377 | 20050023-00017252 | 电脑主机 | m4360 |  | 2014-03-28 | 血透室 | 血透室 | 电脑频繁死机或停止运作重启，硬件损坏，无法维修
378 | 20050023-00017019 | 读卡器 | cr100 |  | 2014-01-06 | 妇幼保健科 | 妇幼保健科 | 已经损坏，多次维修仍无法修复
379 | 20050023-00019552 | 激光打印机 | hp202dw |  | 2017-01-06 | 妇产科门诊 | 妇产科门诊 | 无法正常打印，针头和激光头磨损严重，无法维修
380 | 20050023-00018683 | 小票机 | btp200 |  | 2015-01-15 | 妇产科门诊 | 妇产科门诊 | 无法正常打印，针头和激光头磨损严重，无法维修
381 | 20050023-00019741 | 条型码打印机 | 斑马CK888T |  | 2017-08-18 | 妇产科住院 | 妇产科住院 | 无法正常打印，针头和激光头磨损严重，无法维修
382 | 20050023-00002497 | 17寸液晶显示器 | LXM-L17AB |  | 2010-05-01 | 妇产科住院 | 妇产科住院 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
383 | 20050023-00019073 | 电脑主机 | 启天m4360 |  | 2015-12-31 | 内一科住院 | 内一科住院 | 电脑频繁死机或停止运作重启，硬件损坏，无法维修
384 | 20050023-00017269 | 电脑主机 | m4360 |  | 2014-03-28 | 内一科住院 | 内一科住院 | 电脑频繁死机或停止运作重启，硬件损坏，无法维修
385 | 20050023-00000768 | 20寸液晶显示器 | L2021WD |  | 2011-01-01 | 儿科住院 | 儿科住院 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
386 | 20050023-00002492 | 15寸球面显示器 | LXM-L15DB |  | 2004-09-01 | 妇产科住院 | 妇产科住院 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
387 | 20050023-00019330 | 针式打印机 | ep730k |  | 2016-08-04 | 内一科住院 | 内一科住院 | 无法正常打印，针头和激光头磨损严重，无法维修
388 | 20050023-00016870 | 针式打印机 | ep-670k |  | 2013-10-23 | 妇产科住院 | 妇产科住院 | 无法正常打印，针头和激光头磨损严重，无法维修
389 | 20050023-00003547 | 17寸液晶显示器 | LXM-L17AB |  | 2008-05-01 | 五官科门诊 | 五官科门诊 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
390 | 20050023-00003548 | 17寸液晶显示器 | LXM-L17AB |  | 2009-04-01 | 五官科门诊 | 五官科门诊 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
391 | 20050023-00000876 | 15寸液晶显示器 | LXM-L15DB |  | 2008-05-01 | 五官科住院 | 五官科住院 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
392 | 20050023-00018834 | 电脑主机 | 启天m4360 |  | 2015-02-27 | 中药房 | 中药房 | 电脑频繁死机或停止运作重启，硬件损坏，无法维修
393 | 20050023-00019885 | 电脑主机 | 启天m4650 |  | 2018-03-02 | 妇产科住院 | 妇产科住院 | 电脑频繁死机或停止运作重启，硬件损坏，无法维修
394 | 20050023-00017409 | 黑白激光打印机 | hp1020 |  | 2014-05-09 | 五官科门诊 | 五官科门诊 | 无法正常打印，针头和激光头磨损严重，无法维修
395 | 20050023-00000868 | 黑白激光打印机 | 惠普-hp1022n |  | 2005-04-01 | 五官科住院 | 五官科住院 | 无法正常打印，针头和激光头磨损严重，无法维修
396 | 20050023-00019759 | 针式打印机 | epson590k |  | 2017-09-11 | 内一科住院 | 内一科住院 | 无法正常打印，针头和激光头磨损严重，无法维修
397 | 20050023-00020039 | 针式打印机 | DS ar730 |  | 2018-08-07 | 儿科门诊 | 儿科门诊 | 无法正常打印，针头和激光头磨损严重，无法维修
398 | 20050023-00020041 | 针式打印机 | DS ar730 |  | 2018-08-07 | 五官科住院 | 五官科住院 | 无法正常打印，针头和激光头磨损严重，无法维修
399 | 20050023-00016150 | 黑白激光打印机 | 惠普-hp2035 |  | 2013-03-18 | 急诊科 | 急诊科 | 无法正常打印，针头和激光头磨损严重，无法维修
400 | 20050023-00018972 | 读卡器 | 德卡T10 |  | 2015-07-15 | 五官住院 | 五官住院 | 已经损坏，多次维修仍无法修复
401 | 20050023-00003540 | 电脑主机 | 扬天t4900 |  | 2009-04-01 | 五官科门诊 | 五官科门诊 | 电脑频繁死机或停止运作重启，硬件损坏，无法维修
402 | 20050023-00017120 | 电脑主机 | 启天m4360 |  | 2014-01-08 | 外一科住院 | 外一科住院 | 电脑频繁死机或停止运作重启，硬件损坏，无法维修
403 | 20050023-00017141 | 19寸液晶显示器 | l19d |  | 2014-01-16 | 手足整形外科 | 手足整形外科 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
404 | 20050023-00017723 | 电脑主机 | 启天m4360 |  | 2014-07-30 | 后勤服务部 | 总务科 | 电脑频繁死机或停止运作重启，硬件损坏，无法维修
405 | 20050023-00015530 | 20寸液晶显示器 | L2021wd |  | 2012-08-15 | 儿科住院 | 儿科住院 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
406 | 20050023-00000894 | 电脑主机 | 天麒6120 |  | 2002-07-01 | 外二科住院 | 外二科住院 | 电脑频繁死机或停止运作重启，硬件损坏，无法维修
407 | 20050023-00019019 | 激光打印机 | 惠普M401 |  | 2015-09-07 | 外三科住院 | 外三科住院 | 无法正常打印，针头和激光头磨损严重，无法维修
408 | 20050023-00016926 | 电脑主机 | m4360 |  | 2013-11-06 | 外三科住院 | 外三科住院 | 电脑频繁死机或停止运作重启，硬件损坏，无法维修
409 | 20050023-00019021 | 12寸液晶显示器 | 12寸显示器 |  | 2015-09-07 | 药店 | 药店 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
410 | 20050023-00017439 | led显示屏 | led |  | 2014-05-21 | 专家门诊 | 专家门诊 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
411 | 20050023-00017438 | led显示屏 | led |  | 2014-05-21 | 专家门诊 | 专家门诊 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
412 | 20050023-00017437 | led显示屏 | led |  | 2014-05-21 | 专家门诊 | 专家门诊 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
413 | 20050023-00017436 | led显示屏 | led |  | 2014-05-21 | 专家门诊 | 专家门诊 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
414 | 20050023-00017435 | led显示屏 | led |  | 2014-05-21 | 专家门诊 | 专家门诊 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
415 | 20050023-00017412 | LED显示屏 | LED |  | 2014-05-15 | 急诊科 | 急诊科 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
416 | 20050023-00016826 | led显示屏 | led |  | 2013-09-02 | 中医门诊 | 中医门诊 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
417 | 20050023-00016825 | led显示屏 | led |  | 2013-09-02 | 中医门诊 | 中医门诊 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
418 | 20050023-00016824 | led显示屏 | led |  | 2013-09-02 | 中医门诊 | 中医门诊 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
419 | 20050023-00016823 | led显示屏 | led |  | 2013-09-02 | 中医门诊 | 中医门诊 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
420 | 20050023-00016822 | led显示屏 | led |  | 2013-09-02 | 中医门诊 | 中医门诊 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
421 | 20050023-00016821 | led显示屏 | led |  | 2013-09-02 | 中医门诊 | 中医门诊 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
422 | 20050023-00016820 | led显示屏 | led |  | 2013-09-02 | 中医门诊 | 中医门诊 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
423 | 20050023-00016819 | led显示屏 | led |  | 2013-09-02 | 中医门诊 | 中医门诊 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
424 | 20050023-00016818 | led显示屏 | led |  | 2013-09-02 | 中医门诊 | 中医门诊 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
425 | 20050023-00016817 | led显示屏 | led |  | 2013-09-02 | 中医门诊 | 中医门诊 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
426 | 20050023-00016814 | led显示屏 | led |  | 2013-09-02 | 中医门诊 | 中医门诊 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
427 | 20050023-00016837 | led显示屏 | led |  | 2013-09-02 | 妇产科门诊 | 妇产科门诊 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
428 | 20050023-00016836 | led显示屏 | led |  | 2013-09-02 | 妇产科门诊 | 妇产科门诊 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
429 | 20050023-00016835 | led显示屏 | led |  | 2013-09-02 | 妇产科门诊 | 妇产科门诊 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
430 | 20050023-00016834 | led显示屏 | led |  | 2013-09-02 | 妇产科门诊 | 妇产科门诊 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
431 | 20050023-00016833 | led显示屏 | led |  | 2013-09-02 | 妇产科门诊 | 妇产科门诊 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
432 | 20050023-00016832 | led显示屏 | led |  | 2013-09-02 | 妇产科门诊 | 妇产科门诊 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
433 | 20050023-00016831 | led显示屏 | led |  | 2013-09-02 | 妇产科门诊 | 妇产科门诊 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
434 | 20050023-00016816 | led显示屏 | led |  | 2013-09-02 | 妇产科门诊 | 妇产科门诊 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
435 | 20050023-00003526 | 15寸球面显示器 | LX-GJ556D |  | 2005-01-03 | 消毒供应室 | 消毒供应室 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
436 | 20050023-00003525 | 15寸球面显示器 | LX-GJ556D |  | 2005-01-02 | 消毒供应室 | 消毒供应室 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
437 | 20050023-00004036 | 黑白激光打印机 | 惠普-hp2014 |  | 2008-06-01 | 康复科门诊 | 康复科门诊 | 无法正常打印，针头和激光头磨损严重，无法维修
438 | 20050023-00003659 | 黑白激光打印机 | 惠普-hp2035 |  | 2008-12-01 | B超室 | B超室 | 无法正常打印，针头和激光头磨损严重，无法维修
439 | 20050023-00003660 | 黑白激光打印机 | 惠普-hp1020 |  | 2006-03-01 | B超室 | B超室 | 无法正常打印，针头和激光头磨损严重，无法维修
440 | 20050023-00019090 | 19寸液晶显示器 | lcd19 |  | 2016-01-14 | 心电图 | 心电图 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
441 | 20050023-00018947 | 电脑主机 | 启天m4380 |  | 2015-06-06 | 五官科住院 | 五官科住院 | 电脑频繁死机或停止运作重启，硬件损坏，无法维修
442 | 20050023-00019235 | 电脑主机 | 启天m4550 |  | 2016-06-20 | 妇产科门诊人流室 | 妇产科门诊人流室 | 电脑频繁死机或停止运作重启，硬件损坏，无法维修
443 | 20050023-00019830 | 电脑主机 | 启天m4650 |  | 2017-10-18 | 院长办公室 | 院长办公室 | 电脑频繁死机或停止运作重启，硬件损坏，无法维修
444 | 20050023-00018480 | 电脑主机 | m4360 |  | 2014-11-20 | 病案室 | 病案室 | 电脑频繁死机或停止运作重启，硬件损坏，无法维修
445 | 20050023-00007935 | 笔记本电脑 | 联想-v370 |  | 2011-12-01 | 儿科住院 | 儿科住院 | 已经损坏，多次维修仍无法修复
446 | 20050023-00007936 | 笔记本电脑 | 联想-v370 |  | 2011-12-01 | 儿科住院 | 儿科住院 | 已经损坏，多次维修仍无法修复
447 | 20050023-00019215 | 电脑主机 | 启天m4360 |  | 2016-06-20 | 出生证 | 出生证 | 电脑频繁死机或停止运作重启，硬件损坏，无法维修
448 | 20050023-00019477 | 读卡器 | CVR100 |  | 2016-12-05 | 妇产科住院 | 妇产科住院 | 已经损坏，多次维修仍无法修复
449 | 20050023-00019478 | 读卡器 | CVR100 |  | 2016-12-05 | 妇产科住院 | 妇产科住院 | 已经损坏，多次维修仍无法修复
450 | 20050023-00019761 | 针式打印机 | epson590k |  | 2017-09-11 | 妇产科住院 | 妇产科住院 | 无法正常打印，针头和激光头磨损严重，无法维修
451 | 20050023-00020040 | 针式打印机 | DS ar730 |  | 2018-08-07 | 妇产科住院 | 妇产科住院 | 无法正常打印，针头和激光头磨损严重，无法维修
452 | 20050023-00015581 | 20寸液晶显示器 | L2021wd |  | 2012-09-12 | 招标采购部西药库办公室 | 招标采购部 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
453 | 20050023-00020194 | 黑白激光打印机 | Hp202dw |  | 2018-11-19 | 设备科 | 设备科 | 无法正常打印，针头和激光头磨损严重，无法维修
454 | 20050023-00003930 | 黑白激光打印机 | 惠普-hp2035 |  | 2010-04-01 | 口腔科 | 口腔科 | 无法正常打印，针头和激光头磨损严重，无法维修
455 | 20050023-00000124 | 针式打印机 | epson-lq590k |  | 2008-02-01 | ICU | ICU | 无法正常打印，针头和激光头磨损严重，无法维修
456 | 20050023-00019451 | 读卡器 | 德卡t10 |  | 2016-11-03 | 信息科 | 信息科 | 已经损坏，多次维修仍无法修复
457 | 20050023-00019454 | 读卡器 | 德卡t10 |  | 2016-11-03 | 信息科 | 信息科 | 已经损坏，多次维修仍无法修复
458 | 20050023-00019938 | 身份证读卡器 | 德卡t10 |  | 2018-03-29 | 信息科 | 信息科 | 已经损坏，多次维修仍无法修复
459 | 20050023-00017805 | 电脑主机 | m4360 |  | 2014-08-18 | 检验科 | 检验科 | 电脑频繁死机或停止运作重启，硬件损坏，无法维修
460 | 20050023-00020049 | 证卡打印机 | Zebra z3c |  | 2018-08-29 | 体检科 | 体检科 | 已经损坏，多次维修仍无法修复
461 | 20050023-00017293 | 黑白激光打印机 | hp2035 |  | 2014-03-28 | 体检科 | 体检科 | 无法正常打印，针头和激光头磨损严重，无法维修
462 | 20050023-00015726 | 红外液晶触摸显示器 | 19寸US-TI1901H |  | 2012-10-30 | 西药房 | 西药房 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
463 | 20050023-00019603 | 电脑主机 | 启天m4650 |  | 2017-04-10 | 饭堂 | 饭堂 | 电脑频繁死机或停止运作重启，硬件损坏，无法维修
464 | 20050023-00019258 | 动态心电图分析软件电脑主机 | RAC-3012 |  | 2016-06-21 | 心电图室 | 心电图室 | 电脑频繁死机或停止运作重启，硬件损坏，无法维修
465 | 20050023-00004067 | 黑白激光打印机 | 惠普-hp2014 |  | 2010-10-01 | 体检科 | 体检科 | 无法正常打印，针头和激光头磨损严重，无法维修
466 | 20050023-00003642 | 黑白激光打印机 | 惠普-hp1120 |  | 2008-08-01 | 心电图 | 心电图 | 无法正常打印，针头和激光头磨损严重，无法维修
467 | 20050023-00007771 | 笔记本电脑 | 联想-V370 |  | 2011-10-01 | 重症医学科 | 重症医学科 | 已经损坏，多次维修仍无法修复
468 | 20050023-00016990 | 电脑主机 | M4360 |  | 2013-12-19 | 外三科住院 | 外三科住院 | 电脑频繁死机或停止运作重启，硬件损坏，无法维修
469 | 20050023-00019234 | 电脑主机 | 启天m4550 |  | 2016-06-20 | 住院药房 | 住院药房 | 电脑频繁死机或停止运作重启，硬件损坏，无法维修
470 | 20050023-00019083 | 电脑主机 | 启天m4360 |  | 2015-12-31 | 住院药房 | 住院药房 | 电脑频繁死机或停止运作重启，硬件损坏，无法维修
471 | 20050023-00020138 | 22寸液晶显示器 | Think-x22 |  | 2018-10-29 | 泌尿外科 | 泌尿外科 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
472 | 20050023-00019647 | 针式打印机 | ep595k |  | 2017-06-12 | 客户服务部 | 客户服务部 | 无法正常打印，针头和激光头磨损严重，无法维修
473 | 20050023-00019324 | 读卡器 | 德卡t10 |  | 2016-08-04 | 客户服务部 | 客户服务部 | 已经损坏，多次维修仍无法修复
474 | 20050023-00019325 | 读卡器 | 德卡t10 |  | 2016-08-04 | 客户服务部 | 客户服务部 | 已经损坏，多次维修仍无法修复
475 | 20050023-00019338 | 触摸屏收银机 | soncci |  | 2016-08-04 | 客户服务部 | 客户服务部 | 已经损坏，多次维修仍无法修复
476 | 20050023-00019339 | 触摸屏收银机 | soncci |  | 2016-08-04 | 客户服务部 | 客户服务部 | 已经损坏，多次维修仍无法修复
477 | 20050023-00019340 | 触摸屏收银机 | soncci |  | 2016-08-04 | 客户服务部 | 客户服务部 | 已经损坏，多次维修仍无法修复
478 | 20050023-00019282 | 触摸屏收银机 | soncci収银机 |  | 2016-07-13 | 客户服务部 | 客户服务部 | 已经损坏，多次维修仍无法修复
479 | 20050023-00017249 | 黑白激光打印机 | hp2035 |  | 2014-03-28 | 血透室 | 血透室 | 无法正常打印，针头和激光头磨损严重，无法维修
480 | 20050023-00017049 | 条型码打印机 | clp621c |  | 2014-01-07 | 外二科住院 | 外二科住院 | 无法正常打印，针头和激光头磨损严重，无法维修
481 | 20050023-00016979 | 黑白激光打印机 | hp401n |  | 2013-12-19 | 客户服务部 | 客户服务部 | 无法正常打印，针头和激光头磨损严重，无法维修
482 | 20050023-00016765 | 黑白激光打印机 | hp2035 |  | 2013-07-27 | 血透室 | 血透室 | 无法正常打印，针头和激光头磨损严重，无法维修
483 | 20050023-00015571 | 17寸液晶显示器 | L171 |  | 2012-08-30 | 外二住院 | 外二住院 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
484 | 20050023-00003623 | 黑白激光打印机 | 惠普-hp2014 |  | 2008-04-01 | 门诊部 | 门诊部 | 无法正常打印，针头和激光头磨损严重，无法维修
485 | 20050023-00003626 | 黑白激光打印机 | 惠普-hp2014 |  | 2008-04-01 | 门诊部 | 门诊部 | 无法正常打印，针头和激光头磨损严重，无法维修
486 | 20050023-00000889 | 电脑主机 | 启天m2000 |  | 2004-05-01 | 外二科住院 | 外二科住院 | 电脑频繁死机或停止运作重启，硬件损坏，无法维修
487 | 20050023-00000883 | 17寸液晶显示器 | L171 |  | 2002-11-01 | 外二科住院 | 外二科住院 | 显示屏频闪，没有图像，已无法维修
488 | 20050023-00017232 | 针式打印机 | ds1870 |  | 2014-03-27 | 住院药房 | 住院药房 | 无法正常打印，针头和激光头磨损严重，无法维修
489 | 20050023-00018948 | 电脑主机 | 启天m4380 |  | 2015-06-06 | 出生证 | 计生所 | 电脑频繁死机或停止运作重启，硬件损坏，无法维修
490 | 20050023-00008549 | 台式煮沸槽 |  |  | 2011-12-31 | 消毒供应室 | 消毒供应室 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
491 | 20050023-00008561 | 手术照明灯 |  |  | 2011-12-31 | 计生所 | 计生所 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
492 | 20050023-31000082 | 手术室设备（消毒盒） |  |  | 2011-12-20 | 手术室 | 手术室 | 手术设备无法正常工作，无维修价值，存在安全隐患
493 | 20050023-00008720 | 洗眼器 |  |  | 2011-01-01 | 病理科 | 病理科 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
494 | 20050023-00000594 | 放大镜 |  |  | 2009-05-01 | 供应室 | 供应室 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
495 | 20050023-00005538 | 音叉 |  |  | 2009-04-15 | 门诊部 | 门诊部 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
496 | 20050023-00002142 | 高压吹干设备 |  |  | 2008-11-20 | 手术麻醉科 | 手术麻醉科 | 手术设备无法正常工作，无维修价值，存在安全隐患
497 | 20050023-00002140 | 高压吹干设备 |  |  | 2008-11-20 | 手术麻醉科 | 手术麻醉科 | 手术设备无法正常工作，无维修价值，存在安全隐患
498 | 20050023-00008920 | 麻醉咽喉镜 |  |  | 2008-08-15 | 重症医学科 | 重症医学科 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
499 | 20050023-00007050 | 高压冲洗水枪 |  |  | 2008-08-15 | 消毒供应室 | 消毒供应室 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
500 | 20050023-00007049 | 高压冲洗水枪 |  |  | 2008-08-15 | 消毒供应室 | 消毒供应室 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
501 | 20050023-00002289 | X光观片机 | BNGC |  | 2008-04-01 | 急诊科 | 急诊科 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
502 | 20050023-00010093 | 抢救车 |  |  | 1997-01-01 | 后勤仓库 | 后勤仓库 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
503 | 20050023-00005540 | 检眼镜 |  |  | 2009-09-15 | 门诊部 | 门诊部 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
504 | 20050023-00016775 | 医用超声仪器 | NEV4-9ES |  | 2013-08-12 | 彩超室 | 彩超室 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
505 | 20050023-00000151 | 日本光电除颤机 |  |  | 2008-09-06 | 内一科住院 | 内一科住院 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
506 | 20050023-00000158 | 输液泵 | HX-801 |  | 2008-12-03 | 内一科住院 | 内一科住院 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
507 | 20050023-00000157 | 床边监护仪 | CD2000 |  | 2008-11-20 | 内一科住院 | 内一科住院 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
508 | 20050023-00002034 | 手术显微镜 | SXP-1B |  | 1999-07-01 | 外三科住院 | 外三科住院 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
509 | 20050023-00015817 | 五官超短波电疗机 | DL-C2 |  | 2013-01-09 | 中医康复科住院 | 中医康复科住院 | 设备频繁故障，无法通电，无维修价值
510 | 20050023-00005235 | 床边机 | FO3506 |  | 2004-04-04 | X光组 | X光组 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
511 | 20050023-00008406 | 血压脉搏测量装置 |  |  | 2011-04-01 | 脑电图 | 脑电图 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
512 | 20050023-00005288 | DR诊断机 | TS-628 |  | 2009-11-19 | X光组 | X光组 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
513 | 20050023-00005565 | 心安信息管理系统 |  |  | 2008-10-17 | 心电图 | 心电图 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
514 | 20050023-00008554 | 简易呼吸机 |  |  | 2011-12-31 | 重症医学科 | 重症医学科 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
515 | 20050023-00018330 | 床单位消毒机 | KGW-CXD |  | 2014-10-29 | 儿科住院部 | 儿科住院部 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
516 | 20050023-00005570 | 动态血压盒 |  |  | 2009-05-01 | 心电图 | 心电图 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
517 | 20050023-00000343 | 无影灯 | TOPLITE-P60 |  | 2008-09-19 | 产房器械室 | 产房器械室 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
518 | 20050023-00000244 | 多系统电脑治疗仪 | YS-1 |  | 1996-07-01 | 病区器械设备室 | 病区器械设备室 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
519 | 20050023-00002355 | ZOLL除颤机 | RS23C |  | 2003-07-01 | 急诊科 | 急诊科 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
520 | 20050023-00001784 | 心电除颤仪WelchAllyn | PIC30 |  | 2006-02-01 | 重症医学科 | 重症医学科 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
521 | 20050023-00001907 | 伟论除颤仪专用电池 |  |  | 2008-10-07 | 重症医学科 | 重症医学科 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
522 | 20050023-00005569 | 动态血压盒 |  |  | 2009-05-01 | 心电图 | 心电图 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
523 | 20050023-00005566 | 12导联心电图机 | 2206G |  | 2010-05-01 | 心电图 | 心电图 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
524 | 20050023-00005568 | 24H动态血压监护仪 |  |  | 2009-04-08 | 心电图 | 心电图 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
525 | 20050023-00015337 | 固定立式双人站立架 | BX-18 |  | 2012-05-25 | 康复科门诊 | 康复科门诊 | 设备频繁故障，无法通电，无维修价值
526 | 20050023-00019605 | 胶囊式内窥镜系统 | JS-MS-II |  | 2017-04-12 | 内三科 | 内三科 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
527 | 20050023-00008498 | 胶囊胃镜机 |  |  | 2011-12-31 | 内三科 | 内三科 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
528 | 20050023-00019718 | 洗胃机 | DFX-XW、A |  | 2017-08-01 | 急诊科 | 急诊科 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
529 | 20050023-00002352 | 便携式呼吸机 | shangrila510 |  | 2008-07-01 | 急诊科 | 急诊科 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
530 | 20050023-00001242 | 多功能肺测试仪 |  |  | 2011-09-02 | 内二科住院 | 内二科住院 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
531 | 20050023-00017168 | 特定电磁波治疗仪 | TCP-CQ-23 |  | 2014-02-18 | 康复科门诊 | 康复科门诊 | 设备频繁故障，无法通电，无维修价值
532 | 20050023-00017165 | 特定电磁波治疗仪 | TCP-CQ-23 |  | 2014-02-18 | 康复科门诊 | 康复科门诊 | 设备频繁故障，无法通电，无维修价值
533 | 20050023-00017163 | 特定电磁波治疗仪 | TCP-CQ-23 |  | 2014-02-18 | 康复科门诊 | 康复科门诊 | 设备频繁故障，无法通电，无维修价值
534 | 20050023-00017161 | 特定电磁波治疗仪 | TCP-CQ-23 |  | 2014-02-18 | 康复科门诊 | 康复科门诊 | 设备频繁故障，无法通电，无维修价值
535 | 20050023-00018849 | 原道电子脉冲治疗仪 | LHJ-XI |  | 2015-03-20 | 门诊三楼康复科门诊 | 门诊三楼康复科门诊 | 设备频繁故障，无法通电，无维修价值
536 | 20050023-00018850 | 原道电子脉冲治疗仪 | LHJ-XI |  | 2015-03-20 | 门诊三楼康复科门诊 | 门诊三楼康复科门诊 | 设备频繁故障，无法通电，无维修价值
537 | 20050023-00015300 | 智能上肢训练及评估系统 | GP-9 |  | 2012-05-25 | 康复科门诊 | 康复科门诊 | 设备频繁故障，无法通电，无维修价值
538 | 20050023-00018847 | 原道电子脉冲治疗仪 | LHJ-XI |  | 2015-03-20 | 门诊三楼康复科门诊 | 门诊三楼康复科门诊 | 设备频繁故障，无法通电，无维修价值
539 | 20050023-00015317 | 超短波电疗机（立式） | DL-C-C |  | 2012-05-25 | 康复科门诊 | 康复科门诊 | 设备频繁故障，无法通电，无维修价值
540 | 20050023-00018848 | 原道电子脉冲治疗仪 | LHJ-XI |  | 2015-03-20 | 门诊三楼康复科门诊 | 门诊三楼康复科门诊 | 设备频繁故障，无法通电，无维修价值
541 | 20050023-00018846 | 原道电子脉冲治疗仪 | LHJ-XI |  | 2015-03-20 | 门诊三楼康复科门诊 | 门诊三楼康复科门诊 | 设备频繁故障，无法通电，无维修价值
542 | 20050023-00017672 | 反光灯 |  |  | 2014-07-21 | 五官科门诊 | 五官科门诊 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
543 | 20050023-00000150 | 多道自动分析心电图机 |  |  | 2008-09-22 | 内一科住院 | 内一科住院 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
544 | 20050023-00005335 | 中耳分析仪主机 |  |  | 2008-12-01 | 五官科门诊 | 五官科门诊 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
545 | 20050023-00005336 | 中耳分析仪配件 |  |  | 2008-12-01 | 五官科门诊 | 五官科门诊 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
546 | 20050023-00002356 | 金科威监护机 | UT4000B |  | 2006-07-01 | 急诊科 | 急诊科 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
547 | 20050023-00019479 | 急救呼吸机 | 6000A气动电控 |  | 2016-12-07 | 急诊科 | 急诊科 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
548 | 20050023-00003292 | 心电图机 |  |  | 2005-05-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
549 | 20050023-00007514 | 六合治疗仪 | LK-D智能型 |  | 2008-09-22 | 康复科门诊 | 康复科门诊 | 设备频繁故障，无法通电，无维修价值
550 | 20050023-00007235 | 腹腔镜设备 | 1套4件 |  | 2001-02-25 | 手术麻醉科 | 手术麻醉科 | 手术设备无法正常工作，无维修价值，存在安全隐患
551 | 20050023-00002045 | ERBE高频电刀 | E1402 |  | 2001-05-31 | 手术麻醉科 | 手术麻醉科 | 手术设备无法正常工作，无维修价值，存在安全隐患
552 | 20050023-00001276 | 摩登卡干手器 |  |  | 2005-06-01 | 缓冲间 | 缓冲间 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
553 | 20050023-00019991 | 自动气压止血带 | BHZ-1L |  | 2018-06-08 | 手术室 | 手术室 | 手术设备无法正常工作，无维修价值，存在安全隐患
554 | 20050023-00019992 | 自动气压止血带 | BHZ-2L |  | 2018-06-08 | 手术室 | 手术室 | 手术设备无法正常工作，无维修价值，存在安全隐患
555 | 20050023-00019663 | 京柏JPD-200C超声胎音仪 | JPD-200C |  | 2017-06-19 | 妇产科住院部 | 妇产科住院部 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
556 | 20050023-00018997 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 |  | 2015-08-28 | 重症医学科 | 重症医学科 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
557 | 20050023-00016886 | 输液泵 | SK-600II |  | 2013-10-23 | 中医康复科 | 中医康复科 | 设备频繁故障，无法通电，无维修价值
558 | 20050023-00015842 | 肌力计 | TW-1 |  | 2013-01-09 | 康复科门诊 | 康复科门诊 | 设备频繁故障，无法通电，无维修价值
559 | 20050023-00015841 | 肌力计 | TW-1 |  | 2013-01-09 | 康复科门诊 | 康复科门诊 | 设备频繁故障，无法通电，无维修价值
560 | 20050023-00003037 | 血氧仪 | PC-60B2 |  | 2011-08-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 测量仪器读数不准，无维修价值
561 | 20050023-00003036 | 血氧仪 | PC-60B2 |  | 2011-08-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 测量仪器读数不准，无维修价值
562 | 20050023-00003035 | 血氧仪 | PC-60B2 |  | 2011-08-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 测量仪器读数不准，无维修价值
563 | 20050023-00003034 | 血氧仪 | PC-60B2 |  | 2011-08-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 测量仪器读数不准，无维修价值
564 | 20050023-00003033 | 血氧仪 | PC-60B2 |  | 2011-09-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 测量仪器读数不准，无维修价值
565 | 20050023-00003032 | 血氧仪 | PC-60B2 |  | 2011-09-01 | 内二科住院 | 内二科住院 | 测量仪器读数不准，无维修价值
566 | 20050023-00007190 | 超声乳化手柄 |  |  | 2008-01-01 | 手术麻醉科 | 手术麻醉科 | 手术设备无法正常工作，无维修价值，存在安全隐患
567 | 20050023-03878 | 全自动生化分析仪 | BX-4000 |  | 2020-01-07 | 检验科 | 检验科 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
568 | 20050023-03877 | 全自动电解质分析仪 | EX-Z |  | 2020-01-07 | 检验科 | 检验科 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
569 | 20050023-00015649 | 心电图机 | FX-8222 |  | 2012-09-18 | 急诊科 | 急诊科 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
570 | 20050023-00019998 | 超声脉冲导入治疗仪 | LEC-B-02 |  | 2018-07-10 | 外三科住院部 | 外三科住院部 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
571 | 20050023-00017503 | 特定电池波治疗器 | CQ-BS6 |  | 2014-06-04 | 外三科住院 | 外三科住院 | 设备频繁故障，无法通电，无维修价值
572 | 20050023-00017874 | 特定电池波治疗器 | CQ-BS6 |  | 2014-09-12 | 外三科住院 | 外三科住院 | 设备频繁故障，无法通电，无维修价值
573 | 20050023-00017875 | 特定电池波治疗器 | CQ-BS6 |  | 2014-09-12 | 外三科住院 | 外三科住院 | 设备频繁故障，无法通电，无维修价值
574 | 20050023-00017502 | 特定电池波治疗器 | CQ-BS6 |  | 2014-06-04 | 外三科住院 | 外三科住院 | 设备频繁故障，无法通电，无维修价值
575 | 20050023-00017872 | 特定电池波治疗器 | CQ-BS6 |  | 2014-09-12 | 外三科住院 | 外三科住院 | 设备频繁故障，无法通电，无维修价值
576 | 20050023-00017873 | 特定电池波治疗器 | CQ-BS6 |  | 2014-09-12 | 外三科住院 | 外三科住院 | 设备频繁故障，无法通电，无维修价值
577 | 20050023-00017876 | 特定电池波治疗器 | CQ-BS6 |  | 2014-09-12 | 外三科住院 | 外三科住院 | 设备频繁故障，无法通电，无维修价值
578 | 20050023-00008777 | 胎儿监护仪 |  |  | 2011-12-30 | 妇科1室 | 妇科1室 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
579 | 20050023-33200011 | 综合治疗台(妇科电脑综合治疗仪) |  |  | 2006-02-24 | 妇产科 | 妇产科 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
580 | 20050023-00019964 | 麻醉喉镜 | 上海跃进MHJ-1 |  | 2018-05-02 | 消毒供应室 | 消毒供应室 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
581 | 20050023-00015857 | 电脑中频电疗仪 | FK998-GA |  | 2013-01-09 | 中医康复科住院 | 中医康复科住院 | 设备频繁故障，无法通电，无维修价值
582 | 20050023-00018695 | 特定电池波治疗仪 | CQ-BS6 |  | 2015-01-17 | 中医康复科住院部13楼 | 中医康复科住院部13楼 | 设备频繁故障，无法通电，无维修价值
583 | 20050023-00018696 | 特定电池波治疗仪 | CQ-BS6 |  | 2015-01-17 | 中医康复科住院部13楼 | 中医康复科住院部13楼 | 设备频繁故障，无法通电，无维修价值
584 | 20050023-00018697 | 特定电池波治疗仪 | CQ-BS6 |  | 2015-01-17 | 中医康复科住院部13楼 | 中医康复科住院部13楼 | 设备频繁故障，无法通电，无维修价值
585 | 20050023-00018698 | 特定电池波治疗仪 | CQ-BS6 |  | 2015-01-17 | 中医康复科住院部13楼 | 中医康复科住院部13楼 | 设备频繁故障，无法通电，无维修价值
586 | 20050023-00018699 | 特定电池波治疗仪 | CQ-BS6 |  | 2015-01-17 | 中医康复科住院部13楼 | 中医康复科住院部13楼 | 设备频繁故障，无法通电，无维修价值
587 | 20050023-00018700 | 特定电池波治疗仪 | CQ-BS6 |  | 2015-01-17 | 中医康复科住院部13楼 | 中医康复科住院部13楼 | 设备频繁故障，无法通电，无维修价值
588 | 20050023-00018701 | 特定电池波治疗仪 | CQ-BS6 |  | 2015-01-17 | 中医康复科住院部13楼 | 中医康复科住院部13楼 | 设备频繁故障，无法通电，无维修价值
589 | 20050023-00018702 | 特定电池波治疗仪 | CQ-BS6 |  | 2015-01-17 | 中医康复科住院部13楼 | 中医康复科住院部13楼 | 设备频繁故障，无法通电，无维修价值
590 | 20050023-00018703 | 特定电池波治疗仪 | CQ-BS6 |  | 2015-01-17 | 中医康复科住院部13楼 | 中医康复科住院部13楼 | 设备频繁故障，无法通电，无维修价值
591 | 20050023-00019699 | 磁疗帽 |  |  | 2017-07-17 | 中医康复科 | 中医康复科 | 设备频繁故障，无法通电，无维修价值
592 | 20050023-00019700 | 磁疗帽 |  |  | 2017-07-17 | 中医康复科 | 中医康复科 | 设备频繁故障，无法通电，无维修价值
593 | 20050023-00019701 | 磁疗帽 |  |  | 2017-07-17 | 中医康复科住院 | 中医康复科住院 | 设备频繁故障，无法通电，无维修价值
594 | 20050023-00019702 | 磁疗帽 |  |  | 2017-07-17 | 中医康复科 | 中医康复科 | 设备频繁故障，无法通电，无维修价值
595 | 20050023-00015810 | 上颌窦内提升手术器械 | 7717（2.0mm） |  | 2013-01-09 | 口腔科 | 口腔科 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
596 | 20050023-00015811 | 上颌窦内提升手术器械 | 7718（2.5mm） |  | 2013-01-09 | 口腔科 | 口腔科 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
597 | 20050023-00015812 | 上颌窦内提升手术器械 | 7719（3.0mm） |  | 2013-01-09 | 口腔科 | 口腔科 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
598 | 20050023-00015813 | 上颌窦内提升手术器械 | 7720（3.25mm） |  | 2013-01-09 | 口腔科 | 口腔科 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
599 | 20050023-00015814 | 上颌窦内提升手术器械 | 7721（4.0mm） |  | 2013-01-09 | 口腔科 | 口腔科 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
600 | 20050023-00002037 | 麻醉注射泵 |  |  | 2003-01-21 | 手术麻醉科 | 手术麻醉科 | 手术设备无法正常工作，无维修价值，存在安全隐患
601 | 20050023-00004543 | 多功能电离子手术治疗机 | GX-21 |  | 2007-02-01 | 皮肤科 | 皮肤科 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
602 | 20050023-00016882 | 激光治疗仪 | HGL-MY100C |  | 2013-10-23 | 皮肤科 | 皮肤科 | 设备仪器已损坏，无法维修，申请报废
603 | 20050023-00008984 | 观片灯 |  | 1 | 2006-01-01 | 外二门诊 | 外二门诊 | 电器机件老化，无法正常使用，确认无法维修
604 | 20050023-00020276 | 输尿管软镜 | 11278A1 |  | 2019-01-02 | 手术麻醉科 | 手术麻醉科 | 手术设备无法正常工作，无维修价值，存在安全隐患
605 | 20050023-00007340 | 牙科综合治疗台 | GRACE |  | 2008-07-01 | 口腔科 | 口腔科 | 管道老化，故障频发，无维修价值
606 | 20050023-00007336 | 牙科综合治疗台 | GRACE |  | 2008-07-01 | 口腔科 | 口腔科 | 管道老化，故障频发，无维修价值
607 | 20050023-00007333 | 牙科综合治疗台 | GRACE |  | 2008-07-01 | 口腔科 | 口腔科 | 管道老化，故障频发，无维修价值
608 | 20050023-00007339 | 牙科综合治疗台 | GRACE |  | 2008-07-01 | 口腔科 | 口腔科 | 管道老化，故障频发，无维修价值
609 | 20050023-00019719 | 医用离心机 | TDL-280 |  | 2017-08-01 | 检验科 | 检验科 | 设备故障率高，已无法使用，无维修价值
610 |  | 中央空调主机 |  |  |  | 总务科 | 总务科 | 设备故障率高，已无法使用，无维修价值